«Для исключения несчастных случаев, связанных с использованием газового оборудования всем собственникам газифицированных домов и квартир необходимо заключить договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (далее ТО ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (далее ТО ВКГО).

 Минимальный выполняемый перечень работ по ТО ВДГО и ТО ВКГО утвержден постановлением Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 года «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и включает в себя:

- визуальную проверку целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;

- визуальную проверку наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию;

- визуальную проверку состояния окраски и крепления газопровода (осмотр);

- визуальную проверку наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр);

- проверку герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание);

- проверку работоспособности и смазка отключающих устройств;

- разборку и смазку кранов;

- проверку работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключать подачу газа при отклонении контролирующих параметров за допустимые пределы, ее наладку и регулировку;

- регулировку процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистку горелок от загрязнений;

- проверку давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа;

- замену баллонов для сжиженных углеводородных газов;

- проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб с дымовым каналом;

- инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально - бытовых нужд.

 Стоимость услуг по ТО ВДГО определяется на основании «Прейскуранта на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем «АО Газпром газораспределение Волгоград».

 Расчет расценок прейскуранта основан на трудоемкости работ, состава исполнителей, установленной часовой тарифной ставки, процента накладных расходов к фонду оплаты труда по данным работам и нормы прибыльности, а так же с учетом коэффициента удаленности объекта заявителя от расположения газового участка.

 Прейскурант цен на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем АО «Газпром газораспределение Волгоград», в т.ч. МГП «Котельниковское» находится в общем доступе на сайте Общества: [www.34gaz.ru](http://www.34gaz.ru)